Приложение

к [постановлению](#sub_0)

комитета Тульской области по тарифам

от 13 июня 2013 г. N 21/4

# Перечень точек поставки электрической энергии гарантирующего поставщика открытого акционерного общества "Тульская энергосбытовая компания"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п\п | Наименование точки поставки | Адрес месторасположения |
|  | ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская | г. Тула, ул. Щегловская засека, 24 |
| 1 | Точка поставки N1.1 ( ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 8А присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 2 | Точка поставки N1.2 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 8Б присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 3 | Точка поставки N1.3 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 10А на контактах присоединения кабельного наконечника концевой воронки кабеля к кабельному разъединителю кабеля фид. 10 А+Б) |  |
| 4 | Точка поставки N1.4 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 10Б на контактах присоединения кабельного наконечника концевой воронки кабеля к кабельному разъединителю кабеля фид. 10 А+Б) |  |
| 5 | Точка поставки N1.5 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 26А присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 6 | Точка поставки N1.6 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 26 Б присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
|  | ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз | г. Тула, ул. Скуратовская, 108 б |
| 7 | Точка поставки N1.7(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 3, фидер 17 присоединение кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 8 | Точка поставки N1.8(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 1, фидер 4 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 9 | Точка поставки N1.9(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 1, фидер 10 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 10 | Точка поставки N1.10(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 3, фидер 19 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 11 | Точка поставки N1.11(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 1, фидер 3 присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 12 | Точка поставки N1.12(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 1, фидер 12 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 13 | Точка поставки N1.13(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 1, фидер 14 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 14 | Точка поставки N1.14(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ , сш 4, фидер 20 присоединение кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 15 | Точка поставки N1.15(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 3, фидер 29 на контактах подсоединения кабельных наконечников к спускам шин) |  |
|  | ТП 6/0,4 кВ N851 | г. Тула, ул. Менделеевская |
| 16 | Точка поставки N1.16(ТП 851 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ отходящий фидер на п. Первомайский на щите 0,4 кВ в ТП851 на кабельных наконечниках кабельной выкидки на ВЛ-0,4 кВ) |  |
|  | ПС 6/0,4 кВ ПС N2 | г. Тула, ул. Оборонная |
| 17 | Точка поставки N1.17(ПС N2 ТМГ-63-6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ отходящий фидер на жилые дома на вводных кабельных наконечниках наружного щита) |  |
|  | ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково | г. Тула, ул. Скуратовская, 52 а |
| 18 | Точка поставки N1.18(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 1, фидер 27 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 19 | Точка поставки N1.19(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 1, фидер 29на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 20 | Точка поставки N1.20(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 3, фидер 4на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 21 | Точка поставки N1.21(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 2, фидер 24на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 22 | Точка поставки N1.22(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 23 | Точка поставки N1.23(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 2, фидер 32на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 24 | Точка поставки N1.24(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 4, фидер 8 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 25 | Точка поставки N1.25(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 4, фидер 11на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | ПС 110/6 кв N41 Перекоп | г. Тула, ул. Тимирязева, 99а |
| 26 | Точка поставки N1.26(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ, сш 1, фидер 2А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 27 | Точка поставки N1.27(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ, сш 1, фидер 2Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 28 | Точка поставки N1.28(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 7А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 29 | Точка поставки N1.29(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 7Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 30 | Точка поставки N1.30(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 13Ана присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 31 | Точка поставки N1.31(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 13Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 32 | Точка поставки N1.32(ПС 110/6 кВN41 Перекоп РУ-6 кВ фидер 15А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 33 | Точка поставки N1.33(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 15Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 34 | Точка поставки N1.34(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 22А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 35 | Точка поставки N1.35(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ фидер сш 1, 22Бна присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 36 | Точка поставки N1.36(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 3А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 37 | Точка поставки N1.37(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 3Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 38 | Точка поставки N1.38(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 10А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 39 | Точка поставки N1.39(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 10Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 40 | Точка поставки N1.40(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 18А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 41 | Точка поставки N1.41(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 18Б сш 1, на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 42 | Точка поставки N1.42(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 4А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 43 | Точка поставки N1.43(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 4Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 44 | Точка поставки N1.44(ПС 110/6 кВN41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 11А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 45 | Точка поставки N1.45(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 11Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 46 | Точка поставки N1.46(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 14А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 47 | Точка поставки N1.47(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 14Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 48 | Точка поставки N1.48(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 20 на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 49 | Точка поставки N1.49(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 24 на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 50 | Точка поставки N1.50(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 8А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 51 | Точка поставки N1.51(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 8Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 52 | Точка поставки N1.52(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 16А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 53 | Точка поставки N1.53(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 16Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 54 | Точка поставки N1.54(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 23А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 55 | Точка поставки N1.55(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 23Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 56 | Точка поставки N1.56(ПС 110/6 кВN41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 1А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 57 | Точка поставки N1.57(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 1Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
|  | Точка поставки N1.57(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
|  | Точка поставки N1.57(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 31 на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
|  | ПС 110/6 кв N49 Криволучье | г. Тула, ул. Епифанское шоссе, 24 |
| 58 | Точка поставки N1.58(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 1, фидер 5 на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 59 | Точка поставки N1.59(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 2, фидер 2 на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 60 | Точка поставки N1.60(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 61 | Точка поставки N1.61(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 2, фидер 6 на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 62 | Точка поставки N1.62(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 63 | Точка поставки N1.63(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 4, фидер 34на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
|  | ПС 110/35/6 кВ N52 Медвенка | Тульская обл., Ленинский р-н, дер. Медвенка |
| 64 | Точка поставки N1.64(ПС 35/6 кВ N52 Медвенка РУ-6 кВ сш 1, фидер Октябрьский на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 65 | Точка поставки N1.65(ПС 35/6 кВ N52 Медвенка РУ-6 кВ сш 2, фидер База на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 66 | Точка поставки N1.66(ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ N52 сш 2, Медвенка фидера Ивановка опора N16 РЛНД 518 на изоляторах опоры ВЛ-6 кВ, в месте присоединения линейного разъединителя N518 на ВЛ-6 кВ пос. Хомяково) |  |
| 67 | Точка поставки N1.67(Отпайка от ф. Плеханово РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ N52 Медвенка сш 2, на ТП-364 6/0,4 кВ на контактном соединении изоляторов опоры ВЛ-6 кВ) |  |
| 68 | Точка поставки N1.68(Отпайка от ф. Медвенка РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ N52 Медвенка сш 2, на ТП N34 6/0,4 кВна контактном соединении изоляторов опоры ВЛ-6 кВ) |  |
|  | ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская | г. Тула, ул. Марата, 53 |
| 69 | Точка поставки N1.69(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 12Ана присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 70 | Точка поставки N1.70(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 12Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 71 | Точка поставки N1.71(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 10А на контактах подсоединения кабельных наконечников концевых воронок кабелей к кабельным разъединителям кабелей фид. 10А+Б) |  |
| 72 | Точка поставки N1.72(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 10Б на контактах подсоединения кабельных наконечников концевых воронок кабелей к кабельным разъединителям кабелей фид. 10А+Б) |  |
| 73 | Точка поставки N1.73(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 40А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 74 | Точка поставки N1.74(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 40Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей) |  |
| 75 | Точка поставки N1.75(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская кабель 7 А РУ-6 кВ сш 1,фидер 7А+Б на контактах подсоединения кабельных наконечников концевых воронок кабелей к кабельному разъединителю кабеля 7А фид. 7А+Б) |  |
|  | ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская | г. Тула, ул. Малые Гончары, 9 а |
| 76 | Точка поставки N1.87(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 1,фидер 7 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 77 | Точка поставки N1.88(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 1, фидер 3 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 78 | Точка поставки N1.89(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 1,фидер 9 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 79 | Точка поставки N1.90(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 2, фидер 6 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 80 | Точка поставки N1.91(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 2, фидер 8 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 81 | Точка поставки N1.92(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 2, фидер 12 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 82 | Точка поставки N1.93(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 2, фидер 26 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 83 | Точка поставки N1.94(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 1,фидер 41 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 84 | Точка поставки N1.95(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 1,фидер 49 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 85 | Точка поставки N1.96(ПС 110/10/6 кВN145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 86 | Точка поставки N1.97(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 2, фидер 38 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 87 | Точка поставки N1.98(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 2, фидер 42 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 88 | Точка поставки N1.99(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 2, фидер 46 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 89 | Точка поставки N1.100(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 2, фидер 44 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново | г. Тула, ул. Одоевское шоссе, 4 |
| 90 | Точка поставки N1.101(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 1, фидер 7 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 91 | Точка поставки N1.102(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 1, фидер 9 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 92 | Точка поставки N1.103(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 3, фидер 27 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 93 | Точка поставки N1.104(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 3, фидер 29 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 94 | Точка поставки N1.105(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-10 кВ сш 1, фидер 41 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 95 | Точка поставки N1.106(ПС 110/10/6 кВN149 Мясново РУ-6 кВ сш 2, фидер 2 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 96 | Точка поставки N1.107(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 97 | Точка поставки N1.108(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 98 | Точка поставки N1.109(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 4, фидер 20 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 99 | Точка поставки N1.110(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 4, фидер 22 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 100 | Точка поставки N1.111(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-10 кВ сш 2, фидер 46 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 101 | Точка поставки N1.112(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-10 кВ сш 2, фидер 52 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю) |  |
| 102 | Точка поставки N1.113(ВЛ-6 кВ опора N44 от ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново сш 3, фидер 31 на контактном соединении изоляторов опоры N44 ВЛ-6 кВ) |  |
|  | Точка поставки N1.113(ВЛ-6 кВ опора N44 от ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново сш 3, фидер 65  на контактном соединении изоляторов опоры N44 ВЛ-6 кВ) |  |
|  | ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская | г. Тула, ул. Приупская, 1в |
| 103 | Точка поставки N1.114(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 1, фидер 1 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 104 | Точка поставки N1.115(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 1, фидер 5 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 105 | Точка поставки N1.116(ПС 110/10/6 кВN202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 1, фидер 3 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 106 | Точка поставки N1.117(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 1, фидер 9 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 107 | Точка поставки N1.118(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-10 кВсш 1, фидер 31 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 108 | Точка поставки N1.119(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-10 кВсш 1, фидер 35 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 109 | Точка поставки N1.120(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 110 | Точка поставки N1.121(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 2, фидер 6 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 111 | Точка поставки N1.122(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 2, фидер 8 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 112 | Точка поставки N1.123(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 на контактах присоединения кабельных наконечников к кабельным разъединителям первого кабеля ЛЭП 6 кВ N10 от яч. 6 кВ N10 ПС 110\10\6 кВ N202 "Пролетарская " на РП 66) |  |
| 113 | Точка поставки N1.227(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 на ТП 585 на контактах присоединения кабельных наконечников второго кабеля ЛЭП 6 кВ N10 к яч. 6 кВ N3 ТП585) |  |
| 114 | Точка поставки N1.124(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-10 кВ сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 115 | Точка поставки N1.125(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-10 кВ сш 2, фидер 34 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 116 | Точка поставки N1.126(ПС 110/10/6 кВN202 Пролетарская РУ-10 кВ сш 2, фидер 36 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | ПС 110/10/6 кВ N218 Южная | г. Тула, ул. Оружейная, 41 |
| 117 | Точка поставки N1.127(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 1А на контактах подсоединения кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 118 | Точка поставки N1.128(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 1Б на контактах подсоединения кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 119 | Точка поставки N1.129(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 9А на контактах подсоединения кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 120 | Точка поставки N1.130(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 9Б на контактах подсоединения кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 121 | Точка поставки N1.131(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 11 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 122 | Точка поставки N1.132(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 13А на контактах подсоединения кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 123 | Точка поставки N1.133(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 13Б на контактах подсоединения кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 124 | Точка поставки N1.134(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 1, фидер 19 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 125 | Точка поставки N1.135(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 1, фидер 21 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 126 | Точка поставки N1.136(ПС 110/10/6 кВN218 Южная РУ-10 кВ сш 1, фидер 27 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 127 | Точка поставки N1.137(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 2, фидер 2 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 128 | Точка поставки N1.138(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 129 | Точка поставки N1.139(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 20 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 130 | Точка поставки N1.140(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 22 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 131 | Точка поставки N1.141(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 26 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 132 | Точка поставки N1.142(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 32 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 133 | Точка поставки N1.143(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | ПС 110/10/6 кв N219 Центральная | г. Тула, ул. 1 -я Хомутовка, 40 |
| 134 | Точка поставки N1.144(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 1, фидер 1 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 135 | Точка поставки N1.145(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 1, фидер 5 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 136 | Точка поставки N1.146(ПС 110/10/6 кВN219 Центральная РУ-6 кВ сш 1, фидер 7 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 137 | Точка поставки N1.147(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 1, фидер 9 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 138 | Точка поставки N1.148(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 1, фидер 21 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 139 | Точка поставки N1.149(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 1, фидер 29 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 140 | Точка поставки N1.150(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 141 | Точка поставки N1.151(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 2, фидер 8 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 142 | Точка поставки N1.152(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 143 | Точка поставки N1.153(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 2, фидер 12 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 144 | Точка поставки N1.154(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 2, фидер 20 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 145 | Точка поставки N1.155(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 2, фидер 28 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | Точка поставки N1.155(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 2, фидер 23 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | Точка поставки N1.155(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 2, фидер 26 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная | г. Тула, ул. Нижняя Упская, 19 |
| 146 | Точка поставки N1.156(ПС 110/10/6 кВN243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 1, фидер 5 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 147 | Точка поставки N1.157(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 1, фидер 9 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 148 | Точка поставки N1.158(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 1, фидер 15 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 149 | Точка поставки N1.159(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 1, фидер 17 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 150 | Точка поставки N1.160(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 1, фидер 23 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 151 | Точка поставки N1.161(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 1, фидер 25 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 152 | Точка поставки N1.162(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 1, фидер 27 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 153 | Точка поставки N1.163(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 1, фидер 33 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 154 | Точка поставки N1.164(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 2, фидер 2 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 155 | Точка поставки N1.165(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 156 | Точка поставки N1.166(ПС 110/10/6 кВN243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 2, фидер 6 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 157 | Точка поставки N1.167(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 2, фидер 12А на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 158 | Точка поставки N1.168(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 2, фидер 12Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 159 | Точка поставки N1.169(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 2, фидер 26 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 160 | Точка поставки N1.170(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 2, фидер 28 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | ПС 110/10 кВ N304 Глушанки | Тульская обл., Ленинский р-н, с. Глухие поляны |
| 161 | Точка поставки N1.171(ПС 110/10 кВ N304 Глушанки РУ-10 кВ сш 1, фидер 1 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 162 | Точка поставки N1.172(ПС 110/10 кВ N304 Глушанки РУ-10 кВ сш 1, фидер 7 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 163 | Точка поставки N1.173(ПС 110/10 кВ N304 Глушанки РУ-10 кВ сш 1, фидер 11 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 164 | Точка поставки N1.174(ПС 110/10 кВ N304 Глушанки РУ-10 кВ сш 2, фидер 2 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 165 | Точка поставки N1.175(ПС 110/10 кВ N304 Глушанки РУ-10 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 166 | Точка поставки N1.176(ПС 110/10 кВN304 Глушанки РУ-10 кВ сш 2, фидер 8 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица | г. Тула, ул. Куренкова, 14 а |
| 167 | Точка поставки N1.177(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 1, фидер 1 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 168 | Точка поставки N1.178(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 1, фидер 3 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 169 | Точка поставки N1.179(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-10 кВ сш 1, фидер 39 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 170 | Точка поставки N1.180(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 2 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 171 | Точка поставки N1.181(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 172 | Точка поставки N1.182(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 6 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 173 | Точка поставки N1.183(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 174 | Точка поставки N1.184(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-10 кВ сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | Точка поставки N1.181(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 15 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | Точка поставки N1.181(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 34 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | ГПП N5 35/6 кВ Косогорская | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Орловское шоссе, 4 |
| 175 | Точка поставки N1.185(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 1, фидер 108 на присоединении кабельного фидера N108 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская ) |  |
| 176 | Точка поставки N1.186(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 1, фидер 117 на присоединении кабельного фидера N117 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская ) |  |
| 177 | Точка поставки N1.187(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 1, фидер 119 на присоединении кабельного фидера N119 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская ) |  |
| 178 | Точка поставки N1.188(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 2, фидер 137 на присоединении кабельного фидера N137 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская ) |  |
| 179 | Точка поставки N1.189(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 2, фидер 139 на присоединении кабельного фидера N139 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская) |  |
| 180 | Точка поставки N1.190(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 2, фидер 150 на присоединении кабельного фидера N150 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская ) |  |
|  | ПС 110/10/6 кВ N392 Фрунзенская | г. Тула, ул. Мосина, 2 |
| 181 | Точка поставки N1.191(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-6 кВ сш 2, фидер 12 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N12) |  |
| 182 | Точка поставки N1.192(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 3, фидер 33 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N33) |  |
| 183 | Точка поставки N1.193(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 4, фидер 34 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N34) |  |
| 184 | Точка поставки N1.194(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 3, фидер 35 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N35) |  |
| 185 | Точка поставки N1.195(ПС 110/10/6 кВN392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 4, фидер 36 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N36) |  |
| 186 | Точка поставки N1.196(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 4, фидер 38 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N38) |  |
| 187 | Точка поставки N1.197(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 4, фидер 48 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N48) |  |
| 188 | Точка поставки N1.198(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-6 кВ сш 1, фидер 9 на контактах присоединения кабельных наконечников на кабельном разъединителе первого кабеля ЛЭП 6 кВ N9 от яч. 6 кВ N9 ПС N392 "Фрунзенская") |  |
| 189 | Точка поставки N1.228(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-6 кВ сш 1, фидер 9 на РП4 на контактах присоединения кабельных наконечников на кабельном разъединителе второго кабеля ЛЭП 6 кВ N9 в яч. 6 кВ N1 РП4) |  |
| 190 | Точка поставки N1.199(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-6 кВ сш 2, фидер 20 на зажимах кабельных наконечников фид.N20 РУ-6 кВ) |  |
|  | ПС 110/6 кВ N306 Комбайновая | г. Тула, ул. Щегловская засека, 17 |
| 191 | Точка поставки N1.200(ПС 110/6 кВ N306 "Комбайновая" РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на зажимах кабельных наконечников фид.N4 РУ-6 кВ) |  |
| 192 | Точка поставки N1.201(ПС 110/6 кВ N306 "Комбайновая" РУ-6 кВ сш 1,фидер 41 на зажимах кабельных наконечников фид.N41 РУ-6 кВ) |  |
|  | ПС 110/6 кВ N109 Юбилейная | г. Тула, ул. Советская, 1 а |
| 193 | Точка поставки N1.202(ПС 110/6 кВ N109 "Юбилейная" РУ-6 кВ сш 2, фидер 24 на присоединении кабельных наконечников РУ-6 кВ ф.24 ТП-109) |  |
|  | ЦРБ N6 цеха 7 АК "Тулачермет" | г. Тула, ул. Пржевальского, 2 |
| 194 | Точка поставки N1.203(ЦРП 6 кВ цеха 7 АК "Тулачермет" РУ-6 кВ сш 3, фидер 31 на контактах присоединения кабеля в ячейке N31 ЦРП) |  |
| 195 | Точка поставки N1.204(ЦРП 6 кВ цеха 7 АК "Тулачермет" РУ-6 кВ сш 1,фидер 9 на контактах присоединения кабеля в ячейке N9 ЦРП) |  |
| 196 | Точка поставки N1.205(ЦРП 6 кВ цеха 7 АК"Тулачермет"РУ-6 кВ сш 1,фидер 11 на контактах присоединения кабеля в ячейке N11 ЦРП) |  |
| 197 | Точка поставки N1.206(ЦРП 6 кВ цеха 7 АК "Тулачермет" РУ-6 кВ сш 2, фидер 30 (на контактах присоединения кабеля в ячейке N30 ЦРП) |  |
|  | ТП 6/0,4 кВ ООО "Яснополянская фабрика тары и упаковки" | Тульская область, Ленинский район, д. Судаково, мкр. пос. Лесной, д.50 |
| 198 | Точка поставки N1.207(ТП 6/0,4 кВ ООО "ЯФТиУ" РУ-6 кВ фидер от ТП-622 6/0,4 кВ кабельных наконечниках кабеля 6 кВ в РУ-6 кВ ТП ООО "ЯФТиУ" в ячейке на ТП-622) |  |
| 199 | Точка поставки N1.208(ВЛ-0,4 кВ опора N21 отпайка на п. Лесной на кабельных спусках к ящику с коммутационным аппаратом и учетом электроэнергии на опоре N21) |  |
| 200 | Точка поставки N1.209(ВЛ-0,4 кВ опора N2 отпайка на п. Лесной на кабельных спусках к ящику с коммутационным аппаратом и учетом электроэнергии на опоре N2) |  |
|  | ТП N585 6/0,4 кВ | г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 27 |
| 201 | Точка поставки N1.210(ЛЭП-6 кВ N13 ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ фидер 13 сш 1 - ТП-585 6кВ яч. 10 на контактах присоединения кабельных наконечников кабеля ЛЭП-6 кВ N13 от яч. 6 кВ N13 ПС 110/10/6 N202 "Пролетарская" к яч. 6 кВ N10 ТП-585) |  |
|  | ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская | г. Тула, ул. Марата, 53 |
| 202 | Точка поставки N1.211(Кабель 18А ЛЭП 6 кВ N18 А+Б ПС 110/35/6 кВN64 Кировская РУ-6 кВ яч. 18А+Б - ТП-1150 6/0,4 кВ на контактах присоединения кабельных наконечников к кабельным разъединителям кабеля 18 А ЛЭП 6 кВ N18А+Б резервной ячейки 6 кВ 18А+Б ПС 110/35/6 кВ N64 РУ-6 кВ Кировская) |  |
|  | ПС 110/10/6 кв N243 Привокзальная | г. Тула, ул. Нижняя Упская, 19 |
| 203 | Точка поставки N1.212(ЛЭП 6 кВ "Центр" ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная"сш 1 на яч. N1 РП 60 и яч.N6 РП 39 на контактах присоединения кабельных наконечников двух кабелей ЛЭП-6 кВ "Центр" от яч. 6 кВ "Центр" ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная" на яч. N1 РП 60 и яч.N6 РП 39) |  |
| 204 | Точка поставки N1.213(ЛЭП 10 кВ N19 ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная" яч. 19 сш 1 - РП 86 на контактах присоединения кабельных наконечников к кабельным разъединителям кабеля ЛЭП 10 кВ N19 от яч.10 кВ N19 ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная") |  |
| 205 | Точка поставки N1.214(ЛЭП 10 кВ N36 ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная" яч. 36 сш 2 - РП 86 на контактах присоединения кабельных наконечников к кабельным разъединителям кабеля ЛЭП 10 кВ N36 от яч.10 кВ N36 ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная") |  |
|  | ПС 110/10/6 кВ N392 Фрунзенская | г. Тула, ул. Мосина, 2 |
| 206 | Точка поставки N1.215(КЛ 6 кВ N23 ПС N392 "Фрунзенская" яч. 6 кВ N23 сш 1 - ячейка 6 кВ N10 РП 17 на контактах присоединения кабельного наконечника к кабельному разъединителю кабеля ЛЭП-6 кВ N23 в сторону яч. 6 кВ N10 РП 17) |  |
|  | ПС N109 Юбилейная | г. Тула, ул. Советская, 1 а |
| 207 | Точка поставки N1.216(КЛ 6 кВ N8 ПС N109 "Юбилейная" сш 2 - РП 23 Контакты присоединения кабельных наконечников к кабельному разъединителю кабеля ЛЭП-6 кВ N8 в сторону РП 23) |  |
| 208 | Точка поставки N1.217(КЛ 6 кВ N4 ПС N109 "Юбилейная" сш1 - РП 3 яч. N3 Контакты присоединения кабельных наконечников к кабельному разъединителю кабеля ЛЭП-6 кВ N4 в сторону РП 3 яч. N3) |  |
| 209 | Точка поставки N1.218(КЛ 6 кВ N3 ПС N109 "Юбилейная" сш 1- РП 23 Контакты присоединения кабельных наконечников к кабельному разъединителю кабеля ЛЭП-6 кВ N3 в сторону РП 23) |  |
|  | ПС 110/10/6 кВ N218 Южная | г. Тула, ул. Оружейная, 41 |
| 210 | Точка поставки N1.219(ПС 110/10/6кВ N218 Южная РУ-10кВ фидер 40 сш 4 На контактах присоединения кабельных наконечников двух кабелей в кабельном отсеке двух кабелей ЛЭП-10 кВ от яч. 10 кВ N40 ПС 110/10/6 кВ N218 "Южная" на РП 21 и РП 74) |  |
| 211 | Точка поставки N1.220(ПС 110/10/6кВ N218 Южная РУ-10кВ фидер 42 сш 4 На контактах присоединения кабельных наконечников кабеля в кабельном отсеке кабеля ЛЭП-10 кВ от яч. 10 кВ N42 ПС 110/10/6 кВ N218 "Южная" на РП 76) |  |
| 212 | Точка поставки N1.221(ПС 110/10/6кВ N218 Южная РУ-10кВ фидер 52 сш 6 На контактах присоединения кабельных наконечников двух кабелей в кабельном отсеке двух кабелей ЛЭП-10 кВ от яч. 10 кВ N52 ПС 110/10/6 кВ N218 "Южная" на РП 69 и ТП 698) |  |
| 213 | Точка поставки N1.222(ПС 110/10/6кВ N218 Южная РУ-10кВ фидер 48 сш 6 На контактах присоединения кабельных наконечников двух кабелей в кабельном отсеке двух кабелей ЛЭП-10 кВ от яч. 10 кВ N48 ПС 110/10/6 кВ N218 "Южная" на РП 48 и ТП 962) |  |
| 214 | Точка поставки N1.223(ПС 110/10/6кВ N218 Южная РУ-10кВ фидер 50 сш 6 На контактах присоединения кабельных наконечников кабеля в кабельном отсеке кабеля ЛЭП-10 кВ от яч. 10 кВ N50 ПС 110/10/6 кВ N218 "Южная" на РП 82) |  |
| 215 | Точка поставки N1.224(ПС 110/10/6кВ N218 Южная РУ-10кВ фидер 33 сш 3 На присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 216 | Точка поставки N1.225(ПС 110/10/6кВ N218 Южная РУ-10кВ фидер 43 сш 5 На присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
| 217 | Точка поставки N1.226(ПС 110/10/6кВ N218 Южная РУ-10кВ фидер 37 сш 3 На присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам) |  |
|  | РП 10 кВ N38н | г. Тула, ул. Новомосковское шоссе |
| 218 | Точка поставки N2.1(РП 10 кВн; 1 с.ш. 10 кВ - отх. Фидер в сторону ТП10\0,4 кв N1057; ввод N1; 1 с.ш. 10 кВ На кабельных наконечниках кабелей 10 кВ в РУ 10 кв РП 38н в ячейке на ТП 1057) |  |
| 219 | Точка поставки N2.2(РП 10 кВн; 2 с.ш. 10 кВ - отх. Фидер в сторону ТП10\0,4 кв N1057; ввод N2; 2 с.ш. 10 кВ На кабельных наконечниках кабелей 10 кВ в РУ 10 кв РП 38н в ячейке на ТП 1057) |  |