## Лист1
АО "Тульские городские электрические сети"
Наименование электросетевой организации
N п/п | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ДД.ММ.ГГГГ.) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ДД.ММ.ГГГГ) | Организационно техническая причина | Содержание мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | КЛ 10 кВ ПС 149 – РП 73, ф. 41 | 10 кВ | 5:31 2.01.2016 г. | 6:40 2.01.2015 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
2 | КЛ 6 кВ ТП 366 – ТП 1165, к. 1 | 6 кВ | 1:48 5.01.2016 г. | 2:25 5.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
3 | КЛ 6 кВ РП 32 – ПС 218, ф. 11 | 6 кВ | 12:20 5.01.2016 г. | 13:30 5.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
4 | КЛ 10 кВ РП 21 – ТП 1024 (АБ) | 10 кВ | 20:05 7.01.2016 г. | 20:55 7.01.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
5 | КЛ 6 кВ ТП 582 – ТП 450 | 6 кВ | 22:53 9.01.2016 г. | 16:55 10.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
6 | ВЛ-6 кВ ТП 614-ТП 613 | 6 кВ | 21:35 12.01.2016 г. | 22:15 12.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
7 | КЛ 6 кВ ТП 366 – ТП 428 | 6 кВ | 1:45 13.01.2016 г. | 2:55 13.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
8 | КТП 615 | 6 кВ | 3:00 13.01.2016 г. | 4:00 13.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
9 | ВЛ 6 кВ ТП 365 – ТП 1055 | 6 кВ | 7:25 13.01.2016 г. | 9:10 13.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
10 | РП 69 | 6 кВ | 15:00 13.01.2016 г. | 15:50 13.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
11 | КЛ 6 кВ ПС 41 – РП 24, к. 24-Б | 6 кВ | 15:25 13.01.2016 г. | 16:35 13.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
12 | КЛ 10 кВ РП 67 – ТП 491 | 10 кВ | 14:10 14.01.2016 г. | 14:30 14.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
13 | ВЛ 6 кВ ТП 428-ТП 366 (АБ) | 6 кВ | 1:45 14.01.2016 г. | 9:40 14.01.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
14 | КЛ 10 кВ РП 79 – ТП 993,каб.1 (АБ) | 10 кВ | 1:33 19.01.2016 г. | 3:30 19.01.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
15 | КЛ 6 кВ РП 54 – ТП 376 | 6 кВ | 16:00 19.01.2016 г. | 16:40 19.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
16 | КЛ 6 кВ ТП 268 – ТП 288 | 6 кВ | 15:30 21.01.2016 г. | 16:25 21.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
17 | КЛ. 10 кВ ПС 219, ф. 31 (АБ) | 10 кВ | 10:50 19.01.2016 г. | 11:45 19.01.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
18 | КЛ 6 кВ ПС 243 – РП 26, ф. 15 | 6 кВ | 15:15 22.01.2016 г. | 16:05 22.01.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
19 | ТП 819 | 6 кВ | 18:25 24.01.2016 г. | 21:15 24.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
20 | КЛ 10 кВ ТП 115 – ТП 1198 | 10 кВ | 14:40 25.01.2016 г. | 15:20 25.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
21 | КЛ 6кВ ПС 392, ф. 12 – РП 52 | 6 кВ | 3:25 28.01.2016 г. | 4:20 28.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
22 | КЛ 6 кВ ТП 700 – ТП 590 | 6 кВ | 10:55 29.01.2016 г. | 11:25 29.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
23 | ВЛ 6 кВ ТП 613 до РЛНД №32 | 6 кВ | 12:50 29.01.2016 г. | 13:55 29.01.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
24 | КЛ 10 кВ ТП 205 – ТП 1034(Аб.). | 10 кВ | 16:20 31.01.2016 г. | 20:35 31.01.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
25 | КЛ 10 кВ ТП 115 – ТП 1198 | 10 кВ | 13:53 25.01.2016 Г. | 16:15 25.01.2016 Г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
26 | РП «Ягодное» Ф. Ивановка | 6 кВ | 17:41 29.01.2016 г. | 18:00 29.01.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
27 | ВЛ-6кВ ТП 831 – ПП-3 | 6 кВ | 0:15 1.02.2016 г. | 11:35 1.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
28 | ВЛ 6 кВ на ТП 1127 (АБ) | 6 кВ | 3:50 1.02.2016 г. | 5:30 1.02.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
29 | КЛ 6 кВ РП 2 – ПС 41, ф. 2-Б | 6 кВ | 21:35 2.02.2016 г. | 22:30 2.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
30 | КЛ 6 кВ ТП 823-ТП 814 | 6 кВ | 15:23 5.02.2016 г. | 16:35 5.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
31 | Отключение в РП Ягодное, ф. Мастерские | 6 кВ | 15:38 6.02.2016 г. | 15:46 6.02.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
32 | КЛ 6 кВ РП 43-ПС 41 каб.15-Б | 6 кВ | 17:15 8.02.2016 г. | 17:35 8.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
33 | ВЛ 6 кВ ТП 875 – ТП 30 (АБ) | 6 кВ | 17:30 8.02.2016 г. | 19:10 8.02.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
34 | КЛ 6 кВ РП 49 – ТП 366 | 6 кВ | 18:05 9.02.2016 г. | 21:20 9.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
35 | ТП 926-ТП 2п. каб.2 | 6 кВ | 15:30 11.02.2016 г. | 16:40 11.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
36 | ТП 930 | 6 кВ | 18:10 11.02.2016 г. | 19:25 11.02.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
37 | ПС 52 «Медвенка» Ф.База | 6 кВ | 10:49 12.02.2016 г. | 10:51 12.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
38 | ТП 816 | 6 кВ | 14:55 9.02.2016 г. | 23:00 9.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
39 | ТП 453 | 6 кВ | 15:50 11.02.2016 г. | 17:10 11.02.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
40 | КЛ 6 кВ РП 87 – ПС 24, ф. 4 | 6 кВ | 3:30 17.02.2016 г. | 4:35 17.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
41 | КЛ.10 кВ ПС 218 – РП 76, ф. 27 | 10 кВ | 16:00 17.02.2016 г. | 16:13 17.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
42 | КЛ 6 кВ ТП 288 – ТП 268; Повреждены КЛ 6 кВ: ТП 86 – ТП 87н, ТП 217 – ТП 646 | 6 кВ | 11:20 20.02.2016 г. | 12:50 20.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
43 | РП ГПТУ | 6 кВ | 12:30 22.02.2016 г. | 13:15 22.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
44 | ПС 52 «Медвенка», ф..База | 6 кВ | 17:40 22.02.2016 г. | 17:41 22.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
45 | ПС 52 «Медвенка», ф..База | 6 кВ | 18:33 22.02.2016 г. | 18:35 22.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
46 | РП ГПТУ | 6 кВ | 18:35 22.02.2016 г. | 20:35 22.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
47 | ПС 24 «Рудаково» Ф.27 | 6 кВ | 19:28 22.02.2016 г. | 19:30 22.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
48 | ПС 24 «Рудаково» Ф.27 | 6 кВ | 19:57 22.02.2016 г. | 19:58 22.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
49 | КЛ 10 кВ ТП 1197 – ТП 155 | 10 кВ | 7:00 23.02.2016 г. | 8:45 23.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
50 | ТП 1197 | 10 кВ | 7:30 23.02.2016 г. | 7:40 23.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
51 | КЛ 6 кВ ТП 455 – ТП 379 | 6 кВ | 15:25 24.02.2016 г. | 15:50 24.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
52 | КЛ 6 кВ ТП 455 – ТП 379 | 6 кВ | 15:25 24.02.2016 г. | 17:15 24.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
53 | КЛ 6 кВ ТП 813 – ТП 818 | 6 кВ | 9:50 26.02.2016 г. | 10:55 26.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
54 | РП «Ягодное» Ф. «Мастерские» | 6 кВ | 23:55 26.02.2016 г. | 3:25 27.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
55 | КЛ 6 кВ РП 21 – ТП 104 | 6 кВ | 20:23 29.02.2016 г. | 21:08 29.02.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
56 | КЛ 10 кВ ТП 541- ТП 543, каб.2 | 10 кВ | 5:45 1.03.2016 г. | 6:40 1.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
57 | КЛ 6 кВ ТП 505 – ТП 592, ТП 390 – ТП 467, к.2 | 6 кВ | 2:50 3.03.2016 г. | 4:20 3.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
58 | ТП 604 | 6 кВ | 22:15 3.03.2016 г. | 22:55 3.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
59 | ВЛ 6кВ ТП 626 – ТП 603 | 6 кВ | 16:50 5.03.2016 г. | 17:40 5.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
60 | ПС 149 «Мясново» Ф.52 | 10 кВ | 3:42 6.03.2016 г. | 10:33 6.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
61 | КЛ 6 кВ РП 78 – ЦРП ц.7 ф.9 | 6 кВ | 15:15 6.03.2016 г. | 15:55 6.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
62 | КЛ 6 кВ РП 39 – ТП 425 | 6 кВ | 7:32 7.03.2016 г. | 8:12 7.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
63 | КЛ 6 кВ ПС 21 – ТП 1100, ф. 3 (АБ) | 6 кВ | 19:05 7.03.2016 г. | 20:45 7.03.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
64 | ТП 691 | 6 кВ | 9:50 7.03.2016 г. | 10:30 7.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
65 | КЛ 6 кВ ТП 532 – ПС 41, к. 13А. | 6 кВ | 16:20 10.03.2016 г. | 17:20 10.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
66 | КЛ 6 кВ ТП 290 – ТП 743 | 6 кВ | 16:45 10.03.2016 г. | 18:25 10.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
67 | КВЛ ПС 24 - ТП 629, ф. 8 | 6 кВ | 0:45 13.03.2016 г. | 1:02 13.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
68 | КВЛ 6 кВ ПС 52 – ТП 831 ф.База | 6 кВ | 16:05 13.03.2016 г. | 19:35 13.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
69 | РП 79 | 6 кВ | 2:35 14.03.2016 г. | 3:35 14.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
70 | ТП 613 | 6 кВ | 0:25 13.03.2016 г. | 1:45 13.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
71 | РП 54 | 6 кВ | 12:17 15.03.2016 г. | 17:10 16.03.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
72 | КЛ 6 кВ ПС 219 – ТП 294, ф.4 | 6 кВ | 5:35 17.03.2016 г. | 5:50 17.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
73 | каб. 10 кВ ТП 417 – ТП 647 ТП 417 – ТП 1275 | 10 кВ | 6:10 17.03.2016 г. | 7:25 17.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
74 | КЛ 6 кВ ТП 624 – ТП 623 | 6 кВ | 9:15 17.03.2016 г. | 10:40 17.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
75 | КЛ 6 кВ ТП 292 – ТП 368 | 6 кВ | 21:30 17.03.2016 г. | 23:05 17.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
76 | ТП 214 | 6 кВ | 14:40 18.03.2016 г. | 14:50 18.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
77 | КЛ 6 кВ ПС 52, ф. База – КРУН ПП 2, каб. 1, спар. КЛ. | 6 кВ | 22:00 19.03.2016 г. | 13:40 20.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
78 | КЛ 6 кВ ТП 455 – ТП 334ст | 6 кВ | 21:15 21.03.2016 г. | 21:35 21.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
79 | КЛ 6 кВ РП 59 – ПС 41, к. 18-Б | 6 кВ | 21:15 21.03.2016 г. | 22:00 21.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
80 | КЛ 6 кВ РП 65 – ТП 528 | 6 кВ | 14:45 24.03.2016 г. | 15:45 24.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
81 | ПС 149 СШ1 10 кВ ф. 49 | 10 кВ | 1:10 26.03.2016 г. | 2:20 26.03.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
82 | РП 52 | 10 кВ | 10:45 29.03.2016 г. | 11:15 30.03.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
83 | КЛ 10 кВ ТП 655 – ТП 653 | 10 кВ | 16:45 29.03.2016 г. | 18:15 29.03.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
84 | КЛ 10 кВ ТП 638 – ТП 636, к. 1 (АБ), | 10 кВ | 4:50 30.03.2016 г. | 15:45 30.03.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
85 | ПП 3 | 6 кВ | 15:20 2.04.2016 г. | 15:40 2.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
86 | КЛ 6кВ ТП 454 – ТП 354 ТП 369 – ТП 378 | 6 кВ | 7:25 3.04.2016 г. | 8:40 3.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
87 | КЛ 6 кВ ТП 504 – ПС 64, к. 12-Б | 6 кВ | 14:12 4.04.2016 г. | 15:33 4.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
88 | КЛ 6 кВ ТП 455 - ТП 379 | 6 кВ | 8:20 5.04.2016 г. | 10:10 5.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
89 | КЛ 6 кВ РП 66 – ТП 563 | 6 кВ | 11:10 7.04.2016 г. | 12:00 7.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
90 | КЛ 6 кВ ТП 1048 – ТП 639 | 6 кВ | 14:15 7.04.2016 г. | 15:00 7.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
91 | КЛ 6 кВ ТП 610 – ТП 611 | 6 кВ | 11:10 8.04.2016 г. | 11:57 8.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
92 | КЛ 10 кВ ПС 304 – РП 61,ф.2 ТП 517 – ТП 527 ТП 643 – ТП 645 | 10 кВ | 22:00 9.04.2016 г. | 0:10 10.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
93 | КЛ 10 кВ ТП 663 – ТП 205 | 10 кВ | 9:35 10.04.2016 г. | 10:25 10.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
94 | ТП 641 | 10 кВ | 9:35 10.04.2016 г. | 10:55 10.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
95 | ТП 1214 СНТ «Хомяково» (АБ) | 6 кВ | 20:38 10.04.2016 г. | 22:15 10.04.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
96 | КЛ 6кВ ПС 21 – КРУН ПП1, ф.10 | 6 кВ | 5:07 12.04.2016 г. | 6:30 12.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
97 | КЛ 6 кВ ПС 52, ф. Октябрьский – РЛНД №2 | 6 кВ | 11:50 12.04.2016 г. | 12:35 12.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
98 | КЛ 10 кВ РП 29 – ТП 658 | 10 кВ | 13:18 12.04.2016 г. | 14:20 12.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
99 | КЛ 10 кВ РП 38н – ТП 1057, к. 1 (АБ) | 10 кВ | 13:18 12.04.2016 г. | 15:15 12.04.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
100 | КЛ 10 кВ ПС 41 – ТП 1149, ф. 33 | 10 кВ | 5:00 14.04.2016 г. | 5:45 14.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
101 | КЛ 6 кВ ТП 439 – ТП 710 | 6 кВ | 8:06 14.04.2016 г. | 9:06 14.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
102 | ВЛ 6 кВ ТП 600 – ТП 349 | 6 кВ | 12:00 14.04.2016 г. | 12:48 14.04.2016г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
103 | КЛ 6 кВ ТП 313 – ТП 407 | 6 кВ | 13:30 15.04.2016 г. | 14:50 15.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
104 | КЛ 6 кВ ТП 269 – ТП 700 | 6 кВ | 13:30 15.04.2016 г. | 15:30 15.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
105 | КЛ 6 кВ РП 23 – ПС 109, ф.8 (АБ) | 6 кВ | 17:00 15.04.2016 г. | 17:30 15.04.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
106 | ТП 1131 (АБ- «Агро-маркет») | 6 кВ | 23:05 15.04.2016 г. | 23:50 15.04.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
107 | ВЛ 6 кВ ПС 218 – РП 63 ф.13 | 6 кВ | 12:24 16.04.2016 г. | 13:18 16.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
108 | КЛ 10 кВ РП 38н – ТП 242, к.1спар КЛ | 10 кВ | 4:30 20.04.2016 г. | 4:55 20.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
109 | КЛ 6 кВ ТП 611 – ТП 602 | 6 кВ | 22:50 20.04.16 г. | 23:18 20.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
110 | КЛ 6 кВ РП «Южный» - ТП 616 | 6 кВ | 13:20 21.04.2016 г. | 14:00 21.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
111 | КЛ 10 кВ ПС 145 ф. 42 – ТП 553 | 10 кВ | 15:45 21.04.2016 г. | 17:30 21.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
112 | КЛ 10 кВ РП 73 – ТП 115 | 10 кВ | 23:17 21.04.2016 г. | 23:47 21.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
113 | ТП 831 | 6 кВ | 15:42 24.04.2016 г. | 16:50 24.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
114 | ТП 938 | 6 кВ | 14:45 27.04.2016 г. | 15:22 27.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
115 | КЛ 10 кВ РП 5 – ТП 527 | 10 кВ | 16:50 28.04.2016 г. | 17:20 28.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
116 | КЛ 6 кВ ТП 456 – ТП 744 | 6 кВ | 21:56 28.04.2016 г. | 1:20 29.04.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
117 | КЛ 10 кВ ТП 570 – ТП 229 (АБ) | 10 кВ | 12:50 29.04.2016 г. | 14:10 29.04.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
118 | ПС 109 (ф. 29) | 6 кВ | 15:25 26.04.2016 г. | 16:00 26.04.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания ТОЗ
119 | ЛЭП 6 кВ ТП 455 – ТП 389 | 6 кВ | 4:50 1.05.2016 г. | 6:40 1.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
120 | КЛ 6 кВ РП 3 – ПС 109,ф.4 | 6 кВ | 5:10 1.05.2016 г. | 6:35 1.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
121 | КЛ 10 кВ РП 29 – ПС 202 ф.35. | 10 кВ | 7:45 1.05.2016 г. | 8:25 1.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
122 | ВЛ 6 кВ РЛНД №21 ПС 24, ф. 27 - ТП 784 | 6 кВ | 0:15 6.05.2016 г. | 2:40 6.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
123 | 10 кВ ТП 1051 – ТП 1148 (АБ) | 10 кВ | 21:10 6.05.2016 г. | 21:40 6.05.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
124 | КЛ 6 кВ ТП 31 – ТП 395 | 6 кВ | 0:50 10.05.2016 г. | 2:25 10.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
125 | КЛ10 кВ ПС 149 – РП 73, ф.41 | 10 кВ | 2:25 10.05.2016 г. | 2:50 10.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
126 | КЛ 6 кВ ТП 163 – ТП 274 | 6 кВ | 18:50 10.05.2016 г. | 19:02 10.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
127 | КЛ 6 кВ ТП 700 – ТП 590 (АБ) | 6 кВ | 13:20 11.05.2016 г. | 12:35 12.05.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
128 | КЛ 10 кВ ПС 218 – РП 48, ф. 32 | 10 кВ | 18:39 13.05.2016 г. | 19:55 13.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
129 | КЛ 6 кВ ТП 303 – РП 60 | 6 кВ | 23:45 13.05.2016 г. | 0:15 14.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
130 | КЛ 6 кВ РП 42 – ПС 370,ф.1 | 6 кВ | 13:30 14.05.2016 г. | 14:20 14.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
131 | КЛ 6 кВ ТП 416 – ТП 79 ТП 30 – РП 50 РП 50 – ПС 219,ф.5 | 6 кВ | 15:50 14.05.2016 г. | 17:15 14.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
132 | 6 кВ ТП 700 – ТП 590(АБ) | 6 кВ | 13:35 16.05.2016 г. | 15:30 17.05.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
133 | ТП 854 | 6 кВ | 17:48 19.05.2016 г. | 17:58 19.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
134 | КЛ 6 кВ ТП 469 – ПС 149, ф. 10 | 6 кВ | 18:00 19.05.2016 г. | 19:00 19.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
135 | КЛ 6 кВ ТП 629 – ПС 24, ф.8 | 6 кВ | 9:15 21.05.2016 г. | 10:45 21.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
136 | КЛ 6 кВ ТП 456 – ТП 368 | 6 кВ | 2:17 23.05.2016 г. | 3:46 23.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
137 | КЛ 10 кВ ТП 742 – ТП 841 | 10 кВ | 13:46 23.05.2016 г. | 15:10 23.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
138 | КЛ 10 кВ ТП 579 – РП 27 | 10 кВ | 14:20 25.05.2016 г. | 17:15 25.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
139 | КЛ 10 кВ ТП 167 – ТП 181 | 10 кВ | 14:20 25.05.2016 г. | 17:25 25.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
140 | КЛ 6 кВ ТП 737 – ТП 469 | 6 кВ | 15:10 25.05.2016 г. | 17:00 25.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
141 | КЛ 10 кВ ТП 766 – ТП 509 (АБ) | 10 кВ | 1:42 26.05.2016 г. | 3:30 26.05.2016г. | повреждение в электроустановках абонента
142 | КЛ 6 кВ ПС 5 – ТП 938, ф. 137 ТП 933 – ТП 914, ТП 933 – ТП 932 | 6 кВ | 4:50 26.05.2016 г. | 7:02 26.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
143 | КЛ 6 кВ ТП 902 – ТП 903 | 6 кВ | 4:50 26.05.2016 г. | 6:00 26.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
144 | КВЛ 6 кВ ТП 940 – РЛНД№5 | 6 кВ | 5:55 26.05.2016 г. | 11:55 26.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
145 | КЛ 10 кВ: ТП 979 – ТП 66, каб.1 ООО «Юнител», ТП 1309 – ТП 40 ЖСК «Строитель» | 10 кВ | 11:45 29.05.2016 г. | 14:20 29.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
146 | ПП-1 | 10 кВ | 19:05 29.05.2016 г. | 20:45 29.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
147 | РП 51 | 10 кВ | 19:45 29.05.2016 г. | 21:40 29.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
148 | ПС 145 «Октябрьская» | 10 кВ | 14:20 25.05.2016 г. | 15:10 25.05.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
149 | ПС 5 «КМЗ» | 10 кВ | 8:20 26.05.2016 г. | 8:30 26.05.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания КМЗ
150 | РП 51 | 10 кВ | 23:50 30.05.2016 г. | 1:00 31.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
151 | КЛ 10 кВ РП 74 – ТП 740 | 10 кВ | 6:35 31.05.2016 г. | 7:15 31.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
152 | КЛ10 кВ ПС 149 – РП 73, ф. 41 КЛ КЛ 10 кВ ТП 1063 - ТП 404 (АБ) | 10 кВ | 14:35 31.05.2016 г. | 17:10 31.05.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
153 | КЛ 6 кВ: РП 47 – ПС 21,ф.12 ТП 558 – ПС 21,ф.14 | 6 кВ | 18:55 31.05.2016 г. | 21:50 31.05.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
154 | КЛ 6 кВ ТП 339 – ПС 17, каб. 26-А РП 65 – ПС 17, 26-Б | 6 кВ | 17:15 1.06.2016 г. | 17:25 1.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
155 | КЛ 6 кВ ТП 261 – ТП 466 | 6 кВ | 12:20 2.06.2016 г. | 13:00 2.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
156 | КЛ 6 кВ ТП 494 – ТП 1211 | 6 кВ | 15:22 2.06.2016 г. | 16:02 2.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
157 | КЛ 6 кВ ТП 253 – ТП 440 | 6 кВ | 21:33 2.06.2016 г. | 22:20 2.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
158 | КЛ 6 кВ РП 36 - ТП 332 | 6 кВ | 2:25 4.06.2016 г. | 5:25 4.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
159 | КЛ 6 кВ ТП 464 – ТП 157 | 6 кВ | 4:45 4.06.2016 г. | 6:25 4.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
160 | ТП 943 | 6 кВ | 21:06 4.06.2016 г. | 22:30 4.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
161 | КЛ 6кВ РП 13 – ПС 219,ф.7 ТП 239 – РП 51 | 6 кВ | 0:20 5.06.2016 г. | 1:35 5.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
162 | КЛ 6 кВ РП 3 – ПС 109, ф. 4 | 6 кВ | 13:15 5.06.2016 г. | 14:15 5.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
163 | КЛ 10 кВ РП 5 – ТП 597 | 10 кВ | 6:15 6.06.2016 г. | 6:50 6.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
164 | КЛ 6 кВ ТП 430 – ТП 674 | 6 кВ | 15:00 9.06.2016 г. | 15:20 9.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
165 | ТП 583 | 6 кВ | 17:15 9.06.2016 г. | 18:50 9.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
166 | РЛНД-6 кВ на ТП 1187 | 6 кВ | 2:15 11.06.2016 г. | 3:20 11.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
167 | КЛ .6 кВ РП 55 – ТП 681 | 6 кВ | 15:45 11.06.2016 г. | 16:20 11.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
168 | КЛ 10 кВ ПС 149 – ТП 570, ф.41 | 10 кВ | 19:20 11.06.2016 г. | 20:45 11.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
169 | ТП 914 | 6 кВ | 14:45 13.06.2016 г. | 15:20 13.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
170 | КЛ 10 кВ ТП 557 – ТП 74 | 10 кВ | 19:00 13.06.2016 г. | 19:50 13.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
171 | кл 10 кВ ТП 129 – ТП 250 | 10 кВ | 21:45 13.06.2016 Г. | 22:15 13.06.2016 Г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
172 | ПС 149 «Мясново» Ф.52 | 10 кВ | 16:00 7.06.2016 Г. | 16:20 7.06.2016 Г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
173 | КЛ 10 кВ ТП 657 – ТП 242 | 10 кВ | 3:50 16.06.2016 г. | 4:50 16.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
174 | КТП (сады) АБ | 6 кВ | 17:20 16.06.2016 г. | 18:50 16.06.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
175 | КЛ РП 77 - ТП 816, каб 1. | 6 кВ | 15:36 18.06.2016 г. | 17:20 18.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
176 | КЛ 6 кВ РП 78 – ЦРП ц.7, ф.9 | 6 кВ | 21:40 21.06.2016 г. | 23:25 21.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
177 | КЛ 6 кВ ТП 802 – ТП 805 ТП 802 – ТП 812 | 6 кВ | 1:45 22.06.2016 г. | 4:50 22.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
178 | РП 78 | 6 кВ | 6:55 22.06.2016 г. | 7:35 22.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
179 | КЛ 10 кВ ТП 546 – ТП 545, каб.1 | 10 кВ | 17:00 22.06.2016 г. | 19:30 22.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
180 | КЛ 10 кВ РП 27 – ТП 537 | 10 кВ | 17:05 22.06.2016 г. | 19:05 22.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
181 | КЛ 10 кВ ТП 779- ТП 778 (АБ) ТП 509 – ТП 766 (АБ) | 10 кВ | 15:40 23.06.2016 г. | 11:25 23.06.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
182 | КЛ 6 кВ РП 75 – ТП 715 | 6 кВ | 5:40 25.06.2016 г. | 6:30 25.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
183 | КЛ 6 кВ ТП 876 – ТП 757 | 6 кВ | 12:40 27.06.2016 г. | 17:45 27.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
184 | РП 24 | 6 кВ | 10:00 28.06.2016 г. | 11:30 28.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
185 | РП 27 | 6 кВ | 12:20 28.06.2016 г. | 13:30 28.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
186 | КЛ 10 кВ РП 74 – ПС 218, ф. 19 РП 48 – ПС 218, ф. 32 | 10 кВ | 22:45 29.06.2016 г. | 0:05 29.06.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
187 | КЛ 6кВ ТП 511 – ТП 215 | 6 кВ | 4:50 2.07.2016 г. | 6:00 2.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
188 | КЛ 6кВ ТП 353 – ТП 466 | 6 кВ | 5:15 2.07.2016 г. | 6:40 2.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
189 | РП 47 | 6 кВ | 22:00 2.07.2016 г. | 0:40 3.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
190 | на отпайке 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. База на ТП 1177 (АБ) | 6 кВ | 21:30 5.07.2016 г. | 22:30 5.07.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
191 | КЛ 6 кВ ТП 500 – ТП 147 ТП 234 – ТП 142 | 6 кВ | 23:10 6.07.2016 г. | 6:50 7.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
192 | КЛ 6 кВ ТП 334н – ТП 305 | 6 кВ | 12:55 8.07.2016 г. | 13:55 8.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
193 | КЛ 6 кВ ТП 17 – ТП 294 | 6 кВ | 13:20 8.07.2016 г. | 13:35 8.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
194 | КЛ 6 кВ ТП 558 – ПС 21,ф.14 | 6 кВ | 13:00 9.07.2016 г. | 13:55 9.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
195 | ВЛ 6 кВ ПП1 – ТП 784 | 6 кВ | 16:00 9.07.2016 г. | 19:20 9.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
196 | РП «Ягодное», ф. Мастерские | 6 кВ | 13:40 5.07.2016 г. | 17:20 5.07.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
197 | ПС 52 «Медвенка» Ф. База | 6 кВ | 19:00 5.07.2016 г. | 21:20 5.07.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
198 | КЛ 6 кВ ТП 90к – РП 75 | 6 кВ | 9:15 12.07.2016 г. | 11:30 12.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
199 | КЛ 6 кВ: ТП 50 – ТП 580 | 6 кВ | 10:20 15.07.2016 г. | 11:05 15.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
200 | КЛ 10 кВ ТП 519 – ТП 598 | 10 кВ | 19:15 15.07.2016 г. | 19:45 15.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
201 | КЛ 6 кВ: ТП 933 – ТП 914 | 6 кВ | 1:45 19.07.2016 г. | 9:45 19.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
202 | ВЛ 6 кВ ТП 831 – ТП 834 | 6 кВ | 13:35 19.07.2016 г. | 16:55 19.07.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
203 | РП ГПТУ | 6 кВ | 5:45 20.07.2016 г. | 6:15 20.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
204 | ВЛ 6 кВ ПП3 – ТП 832 | 6 кВ | 13:06 20.07.2016 г. | 17:00 20.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
205 | КЛ 10 кВ: РП 79 – ТП 742 | 10 кВ | 13:30 21.07.2016 г. | 14:15 21.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
206 | КЛ 10 кВ: РП 5 – ТП 527 | 10 кВ | 13:30 21.07.2016 г. | 14:40 21.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
207 | КЛ 10 кВ ТП 1189 – ТП 669 (АБ) | 10 кВ | 2:10 22.07.2016 г. | 5:00 22.07.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
208 | ПС 52 «Медвенка» Ф. Октябрьский | 10 кВ | 19:45 23.07.2016 г. | 19:50 23.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
209 | ПС 109 «Юбилейная» Ф.3 | 10 кВ | 14:18 20.07.2016 г. | 14:25 20.07.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания ТОЗ
210 | РП «Ягодное» | 6 кВ | 19:05 24.07.2016 г. | 20:05 24.07.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
211 | КЛ 10 кВ РП 73 – ТП 115 | 10 кВ | 4:20 25.07.2016 г. | 5:00 25.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
212 | КЛ 6 кВ ТП 302 – ТП 244 ТП 302 – ТП 198 | 6 кВ | 19:25 25.07.2016 г. | 21:50 25.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
213 | КЛ 6 кВ ТП 292 – ТП 282 | 6 кВ | 12:10 27.07.2016 г. | 13:05 27.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
214 | ТП 1057 | 6 кВ | 3:40 28.07.2016 г. | 4:25 28.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
215 | КЛ6 кВ ТП 710 – ТП 711 | 6 кВ | 14:40 29.07.2016 г. | 15:15 29.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
216 | КЛ10 кВ ТП 638 – ТП 849 | 10 кВ | 19:25 30.07.2016 г. | 21:45 30.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
217 | КЛ 6 кВ ТП 316 – ТП 433 | 6 кВ | 14:15 31.07.2016 г. | 15:20 31.07.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
218 | РП «Ягодное» Ф. «Мастерские» | 6 кВ | 14:30 29.07.2016 г. | 17:05 29.07.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
219 | КЛ10 кВ РП 76 – ПС 218,ф.22 РП 74 – РП 67 | 10 кВ | 20:22 30.07.2016 г. | 22:00 30.07.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
220 | КТП 1084 (АБ) РЛН-6 кВ на КТП 1126 (АБ) | 6 кВ | 5:21 2.08.2016 г. | 7:05 2.08.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
221 | КЛ 10 кВ РП 68 – ТП 865 (Аб) | 10 кВ | 15:55 6.08.2016 г. | 19:55 6.08.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
222 | КЛ 6 кВ ТП 263 – ТП 143н | 6 кВ | 21:40 6.08.2016 г. | 22:50 6.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
223 | КЛ 10 кВ РП 29 – ТП 656 | 10 кВ | 23:07 6.08.2016 г. | 0:00 6.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
224 | ПС 52 «Медвенка» Ф. Октябрьский | 6 кВ | 16:20 7.08.2016 г. | 18:33 7.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
225 | Отключение в РП Ягодное, ф. Мастерские | 6 кВ | 13:53 1.08.2016 г. | 13:59 1.08.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
226 | РП 51 | 6 кВ | 7:40 8.08.2016 г. | 8:20 8.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
227 | КЛ 6 кВ ТП 239 – ТП 513 | 6 кВ | 7:40 8.08.2016 г. | 8:58 8.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
228 | КЛ 6 кВ РП 50 – ТП 538 | 6 кВ | 8:40 8.08.2016 г. | 23:25 8.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
229 | КЛ 6 кВ ТП 875 – ТП 30 (АБ) | 6 кВ | 9:00 8.08.2016 г. | 10:10 8.08.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
230 | ТП 1057 | 6 кВ | 23:10 8.08.2016 г. | 00:40 9.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
231 | КЛ 6 кВ ТП 104 –РП 21 | 6 кВ | 9:16 9.08.2016 г. | 10:20 9.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
232 | РП 51 | 6 кВ | 19:04 9.08.2016 г. | 19:44 9.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
233 | ПС 24 «Рудаково» Ф.24 | 6 кВ | 23:45 11.08.2016 г. | 2:10 12.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
234 | КЛ 6 кВ РП 24 – ТП 219 | 6 кВ | 0:50 12.08.2016 г. | 1:45 12.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
235 | КЛ 10 кВ РП 73 – ТП 404 | 10 кВ | 16:25 12.08.2016 г. | 16:40 12.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
236 | ТП 930 | 6 кВ | 1:45 13.08.2016 г. | 3:30 13.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
237 | ТП 831 | 6 кВ | 14:10 14.08.2016 г. | 14:55 14.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
238 | ПС 149 «Мясново» Ф. 31 | 6 кВ | 6:39 8.08.2016 г. | 6:52 8.08.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
239 | ПС 52 «Медвенка» Ф. Ивановка | 6 кВ | 23:48 9.08.2016 г. | 23:58 9.08.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
240 | С 109 «ТОЗ» Ф.7,8 | 6 кВ | 0:50 12.08.2016 г. | 1:15 12.08.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания ТОЗ
241 | ТП 638 | 6 кВ | 3:09 15.08.2016 г. | 10:25 15.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
242 | РП 29 | 10 кВ | 4:51 15.08.2016 г. | 5:30 15.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
243 | РП 29 | 10 кВ | 4:51 15.08.2016 г. | 8:25 15.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
244 | РП 29 | 10 кВ | 4:51 15.08.2016 г. | 9:15 15.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
245 | КВЛ 10 кВ на ТП 1080 (АБ) | 10 кВ | 10:35 15.08.2016 г. | 16:25 15.08.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
246 | ПС 149, ф.31 | 6 кВ | 12:20 15.08.2016 г. | 15:30 15.08.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
247 | ВЛ-10 кВ ТП 638 – ТП 850 | 10 кВ | 13:15 16.08.2016 г. | 14:24 16.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
248 | КРУН ПП-3 | 6 кВ | 3:00 17.08.2016 г. | 10:10 17.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
249 | КЛ 6 кВ ТП 678 – ТП 124 | 6 кВ | 3:50 18.08.2016 г. | 4:30 18.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
250 | РП 71 | 10 кВ | 16:46 21.08.2016 г. | 17:00 21.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
251 | ПС 24, ф.8 | 6 кВ | 12:05 23.08.2016 г. | 14:00 23.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
252 | КВЛ-6 кВ ТП 1360 – ПС 24, ф. 30 (АБ) | 6 кВ | 12:35 24.08.2016 г. | 15:40 24.08.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
253 | КЛ 6 кВ РП ГПТУ – ТП 627 | 6 кВ | 18:45 25.08.2016 г. | 20:10 25.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
254 | РП 29 | 6 кВ | 22:40 25.08.2016 г. | 0:30 26.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
255 | ТП 638 | 6 кВ | 6:50 26.08.2016 г. | 11:00 26.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
256 | КЛ 6 кВ ПС 149 – ТП 469, ф.10 | 6 кВ | 20:55 28.08.2016 г. | 21:15 28.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
257 | РП Ягодное | 6 кВ | 11:20 28.08.2016 г. | 12:15 28.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
258 | ТП 1360(аб) | 6 кВ | 11:10 30.08.2016 г. | 11:25 30.08.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
259 | ПС 52 «Медвенка» Ф.База | 6 кВ | 17:05 30.08.2016 г. | 17:10 30.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
260 | ТП 831 | 6 кВ | 17:30 30.08.2016 г. | 9:50 31.08.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
261 | КЛ 6 кВ РП 23 – РП 24 | 6 кВ | 19:10 30.08.2016 г. | 21:35 30.08.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
262 | ПС 64 «Кировская» Ф.40 А+Б | 6 кВ | 15:05 2.09.2016 г. | 15:55 2.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
263 | РП 30 | 6 кВ | 5:45 7.09.2016 г. | 6:25 7.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
264 | ПС 21, ф. 19 «Подземгаз» РП 47 | 6 кВ | 17:45 8.09.2016 г. | 19:12 8.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
265 | КЛ 6 кВ ТП 1053 – ТП 754 (АБ) | 6 кВ | 14:20 9.09.2016 г. | 15:40 9.09.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
266 | КЛ 6 кВ ТП 1053 – ТП 754 (АБ) | 6 кВ | 14:20 9.09.2016 г. | 16:00 9.09.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
267 | КЛ 10 кВ ТП 75 – ТП 26 | 10 кВ | 9:52 11.09.2016 г. | 10:40 11.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
268 | ТП 900(Аб) | 6 кВ | 15:45 13.09.2016 г. | 21:10 13.09.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
269 | КЛ 10 кВ ТП 129 – ТП 81 | 10 кВ | 9:24 18.09.2016 г. | 10:05 18.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
270 | КЛ 6 кВ РП 22 – ТП 550 | 6 кВ | 19:30 18.09.2016 г. | 20:20 18.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
271 | ТП 534 | 10 кВ | 18:20 20.09.2016 г. | 19:25 20.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
272 | КЛ 10 кВ ТП 194 – ТП 553 | 10 кВ | 13:25 23.09.2016 г. | 14:50 23.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
273 | КЛ 6 кВ ТП 426 – ТП 453 ТП 367 – ТП 343 | 6 кВ | 11:05 27.09.2016 г. | 13:25 27.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
274 | КЛ 6 кВ ТП 453 – ТП 488 | 6 кВ | 12:20 27.09.2016 г. | 13:05 27.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
275 | КЛ 6 кВ ТП 343 – ТП 426 | 6 кВ | 13:05 29.09.2016 г. | 14:35 29.09.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
276 | РП 67 | 6 кВ | 2:05 30.09.2016 г. | 2:55 30.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
277 | РП 58 | 6 кВ | 13:25 30.09.2016 г. | 13:40 30.09.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
278 | КЛ 6 кВ ТП 305 – РП 57 | 6 кВ | 9:37 1.10.2016 г. | 10:27 1.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
279 | КЛ 10 кВ ТП 870 – ТП 1114 (АБ) | 10 кВ | 4:30 3.10.2016 г. | 6:05 3.10.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
280 | КЛ 10 кВ ТП 404 – ТП 1283, ТП 404 – ТП 229 | 10 кВ | 10:42 3.10.2016 г. | 13:20 3.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
281 | РП 75 | 6 кВ | 22:50 3.10.2016 г. | 22:55 3.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
282 | КЛ 6 кВ ТП 505 – ТП 592 | 6 кВ | 15:50 6.10.2016 г. | 17:30 6.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
283 | КЛ 6 кВ ТП 152 – ТП 192 ТП 170 – ТП 409 | 6 кВ | 17:15 7.10.2016 г. | 18:40 7.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
284 | КЛ 6 кВ ТП 911 – РЛН №9 | 6 кВ | 13:20 9.10.2016 г. | 17:45 9.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
285 | Ф. Плехановский, ПС 52 «Медвенка» | 6 кВ | 10:00 5.10.2016 г. | 16:00 5.10.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
286 | РП «Ягодное» Ф. Мастерские | 6 кВ | 16:37 9.10.2016 г. | 18:10 9.10.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
287 | ТП 1010 | 6 кВ | 10:35 10.10.2016 Г | 18:00 10.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
288 | КЛ 6 кВ РП ГПТУ – ТП 612, каб. 2 | 6 кВ | 7:02 16.10.2016 г. | 8:40 16.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
289 | ВЛ 6 кВ ТП 604 – ТП 615 | 6 кВ | 15:23 18.10.2016 г. | 16:32 18.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
290 | КЛ 6 кВ ТП 456 – ТП 1234(аб) ПС 370 – ТП 1170 ф.4 | 6 кВ | 11:25 19.10.2016 г. | 12:10 19.10.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
291 | КЛ 10 кВ ПС 370 – РП 84, ф. 39 (аб), поврежден каб. 10 кВ ТП 631 – ТП КНС, каб.2 | 6 кВ | 12:55 19.10.2016 г. | 13:40 19.10.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
292 | КЛ 6 кВ ТП 220 – ТП 163 | 6 кВ | 15:45 20.10.2016 г. | 16:55 20.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
293 | КЛ 6 кВ ПС 49,ф.4 – ТП 746 | 6 кВ | 16:40 20.10.2016 г. | 18:10 20.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
294 | РП 7 | 6 кВ | 21:00 21.10.2016 . | 21:30 21.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
295 | КЛ 6 кВ ТП 343 – ТП 367 | 6 кВ | 11:45 23.10.2016 г. | 12:35 23.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
296 | ПС 41 «Перекоп» | 6 кВ | 15:45 21.10.2016 г. | 16:40 21.10.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
297 | ПС 145 «Октябрьская» | 6 кВ | 17:55 21.10.2016 г. | 18:40 21.10.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
298 | КЛ 6 кВ ТП 244 – ТП 574 ТП 198 – ТП 302 | 6 кВ | 6:20 26.10.2016 г. | 8:15 26.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
299 | кл 10 кВ РП 73 – ТП 404 | 10 кВ | 13:40 26.10.2016 Г. | 15:30 26.10.2016 Г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
300 | РП ГПТУ | 6 кВ | 15:00 26.10.2016 Г. | 16:50 26.10.2016 Г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
301 | КЛ 10 кВ ПС 149 – РП 73, ф. 41 | 10 кВ | 9:25 27.10.2016 г. | 9:40 27.10.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
302 | КЛ 10 кВ ТП 149 – ТП 1223 | 10 кВ | 2:20 31.10.2016 г. | 3:30 31.10.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
303 | 6 кВ ТП 914 – ТП 913 | 6 кВ | 18:50 03.11.2016 г. | 22:10 03.11.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
304 | КЛ 6 кВ ТП 632 – ТП 71 | 6 кВ | 11:10 06.11.2016 г. | 11:55 06.11.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
305 | РП «Ягодное» Ф. «Мастерские» | 6 кВ | 10:40 01.11.2016 г. | 11:30 01.11.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
306 | РП «Ягодное» Ф. «Мастерские» | 6 кВ | 22:12 06.11.2016 г. | 22:18 06.11.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
307 | КЛ 10 кВ ТП 150– ПС 145, ф. 38 | 10 кВ | 10:25 08.11.2016 г. | 11:40 08.11.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
308 | ТП 784 | 6 кВ | 6:42 10.11.2016 г. | 11:25 10.11.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
309 | ТП 1009 (АБ) | 6 кВ | 15:50 11.11.2016 г. | 16:42 11.11.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
310 | КЛ 6 кВ ТП 775 – ТП 464 (АБ) | 6 кВ | 12:35 13.11.2016 г. | 14:10 13.11.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
311 | ПС 21 «Подземгаз» СШ-2,РУ 6 кВ | 6 кВ | 12:17 21.11.2016 г. | 12:27 21.11.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
312 | ПС 21 «Подземгаз» СШ-2,РУ 6 кВ | 6 кВ | 13:13 25.11.2016 г. | 13:45 25.11.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго
313 | КЛ10 кВ РП 20 – РП 84 (АБ) | 10 кВ | 14:00 01.12.2016 г. | 14:45 01.12.2016 г. | повреждение в электроустановках абонента
314 | КЛ 6 кВ ТП 583 – ТП 758 | 6 кВ | 11:25 05.12.2016 г. | 12:10 05.12.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
315 | ВЛ 6 кВ ТП 784 - ф. 27 ПС 24 (обрыв оп. № 9 – оп. №10) | 6 кВ | 13:15 05.12.2016 г. | 14:55 05.12.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
316 | ПП-1 | 6 кВ | 16:35 05.12.2016 г. | 17:25 05.12.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
317 | ВЛ 6 кВ ТП 604 – ТП 608 | 6 кВ | 22:00 05.12.2016 г. | 23:05 05.12.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
318 | ВЛ 6 кВ ТП 784 – ПС 24, ф. 27 | 6 кВ | 2:00 06.12.2016 г. | 3:45 06.12.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
319 | КЛ 6 кВ ТП 213 – ТП 298 | 6 кВ | 11:44 07.12.2016 г. | 13:05 07.12.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
320 | КЛ 6 кВ ПС 145, ф. 8 – РП 64 | 6 кВ | 16:15 09.12.216 г. | 17:05 09.12.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
321 | КЛ 10 кВ: ТП 687 – ТП 1272 | 10 кВ | 16:20 14.12.2016 г. | 17:30 14.12.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
322 | КЛ 10 кВ РП 24 – ПС 219, ф. 23 | 10 кВ | 0:40 15.12.2016 г. | 1:25 15.12.2016 г. | износ оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности жил кабеля, изменение свойств материалов и т.д.) | проведение осмотров и обходов оборудования и трасс линий электропередач, с целью выявления деффектов изоляции.
323 | РП «Ягодное» | 6 кВ | 19:31 16.12.2016 г. | 22:05 16.12.2016 г. | повреждение в электроустановках центра питания филиала Тулэнерго