## Перечень зон деятельности
О перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании
N п\п | Наименование точки поставки | Адрес месторасположения
| ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская | г. Тула, ул. Щегловская засека, 24
1 | Точка поставки N1.1 ( ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 8А присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
2 | Точка поставки N1.2 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 8Б присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
3 | Точка поставки N1.3 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 10А на контактах присоединения кабельного наконечника концевой воронки кабеля к кабельному разъединителю кабеля фид. 10 А+Б)
4 | Точка поставки N1.4 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 10Б на контактах присоединения кабельного наконечника концевой воронки кабеля к кабельному разъединителю кабеля фид. 10 А+Б)
5 | Точка поставки N1.5 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 26А присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
6 | Точка поставки N1.6 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 26 Б присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
7 | Точка поставки N1.5 (ПС 110/35/6 кВ N17 Щегловская РУ-6 кВ, сш 1, фидер 33А присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
| ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз | г. Тула, ул. Скуратовская, 108 б
8 | Точка поставки N1.7(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 3, фидер 17 присоединение кабельных наконечников к кабельным сборкам)
9 | Точка поставки N1.8(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 1, фидер 4 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
10 | Точка поставки N1.9(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 1, фидер 10 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
11 | Точка поставки N1.10(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 3, фидер 19 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
12 | Точка поставки N1.11(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 1, фидер 3 присоединение кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
13 | Точка поставки N1.12(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 1, фидер 12 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
14 | Точка поставки N1.13(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 1, фидер 14 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
15 | Точка поставки N1.14(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ , сш 4, фидер 20 присоединение кабельных наконечников к кабельным сборкам)
16 | Точка поставки N1.15(ПС 110/6 кВ N21 Подземгаз РУ-6 кВ, сш 3, фидер 29 на контактах подсоединения кабельных наконечников к спускам шин)
| ТП 6/0,4 кВ N851 | г. Тула, ул. Менделеевская
17 | Точка поставки N1.16(ТП 851 6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ отходящий фидер на п. Первомайский на щите 0,4 кВ в ТП851 на кабельных наконечниках кабельной выкидки на ВЛ-0,4 кВ)
| ПС 6/0,4 кВ ПС N2 | г. Тула, ул. Оборонная
18 | Точка поставки N1.17(ПС N2 ТМГ-63-6/0,4 кВ РУ-0,4 кВ отходящий фидер на жилые дома на вводных кабельных наконечниках наружного щита)
| ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково | г. Тула, ул. Скуратовская, 52 а
19 | Точка поставки N1.18(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 1, фидер 27 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
20 | Точка поставки N1.19(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 1, фидер 29на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
21 | Точка поставки N1.20(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 3, фидер 4на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
22 | Точка поставки N1.21(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 2, фидер 24на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
23 | Точка поставки N1.22(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
24 | Точка поставки N1.23(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 2, фидер 32на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
25 | Точка поставки N1.24(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 4, фидер 8 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
26 | Точка поставки N1.25(ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ, сш 4, фидер 11на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
27 | Точка поставки МТП 3498 ВЛ-6кВ № 38 ПС 110/35/6 кВ N24 Рудаково РУ-6 кВ
| ПС 110/6 кв N41 Перекоп | г. Тула, ул. Тимирязева, 99а
28 | Точка поставки N1.26(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ, сш 1, фидер 2А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
29 | Точка поставки N1.27(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ, сш 1, фидер 2Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
30 | Точка поставки N1.28(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 7А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
31 | Точка поставки N1.29(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 7Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
32 | Точка поставки N1.30(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 13Ана присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
33 | Точка поставки N1.31(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 13Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
34 | Точка поставки N1.32(ПС 110/6 кВN41 Перекоп РУ-6 кВ фидер 15А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
35 | Точка поставки N1.33(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 15Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
36 | Точка поставки N1.34(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 22А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
37 | Точка поставки N1.35(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ фидер сш 1, 22Бна присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
38 | Точка поставки N1.36(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 3А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
39 | Точка поставки N1.37(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 3Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
40 | Точка поставки N1.38(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 10А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
41 | Точка поставки N1.39(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 10Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
42 | Точка поставки N1.40(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 18А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
43 | Точка поставки N1.41(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 18Б сш 1, на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
44 | Точка поставки N1.42(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 4А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
45 | Точка поставки N1.43(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 4Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
46 | Точка поставки N1.44(ПС 110/6 кВN41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 11А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
47 | Точка поставки N1.45(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 11Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
48 | Точка поставки N1.46(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 14А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
49 | Точка поставки N1.47(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 1, фидер 14Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
50 | Точка поставки N1.48(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 20 на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
51 | Точка поставки N1.49(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 24 на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
52 | Точка поставки N1.50(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 8А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
53 | Точка поставки N1.51(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 8Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
54 | Точка поставки N1.52(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 16А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
55 | Точка поставки N1.53(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 16Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
56 | Точка поставки N1.54(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 23А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
57 | Точка поставки N1.55(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 23Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
58 | Точка поставки N1.56(ПС 110/6 кВN41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 1А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
59 | Точка поставки N1.57(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 1Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
60 | Точка поставки N1.57(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
61 | Точка поставки N1.57(ПС 110/6 кВ N41 Перекоп РУ-6 кВ сш 2, фидер 31 на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
62 | Точка поставки (ПС 110/6 кВ N41 Фидер 34 Перекоп до контактов подсоединения кабельных наконечников к трансформаторам тока 10кВ)
63 | Точка поставки (ПС 110/6 кВ N41 Фидер 35 Перекоп до контактов подсоединения кабельных наконечников к трансформаторам тока 10кВ)
64 | Точка поставки (ПС 110/6 кВ N41 Фидер 33 Перекоп до контактов подсоединения кабельных наконечников к трансформаторам тока 10кВ)
65 | Точка поставки (ПС 110/6 кВ N41 Фидер 32 Перекоп до контактов подсоединения кабельных наконечников к трансформаторам тока 10кВ)
| ПС 110/6 кв N49 Криволучье | г. Тула, ул. Епифанское шоссе, 24
66 | Точка поставки N1.58(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 1, фидер 5 на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
67 | Точка поставки N1.59(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 2, фидер 2 на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
68 | Точка поставки N1.60(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
69 | Точка поставки N1.61(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 2, фидер 6 на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
70 | Точка поставки N1.62(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
71 | Точка поставки N1.63(ПС 110/6 кВ N49 Криволучье РУ-6 кВ сш 4, фидер 34на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
| ПС 110/35/6 кВ N52 Медвенка | Тульская обл., Ленинский р-н, дер. Медвенка
72 | Точка поставки N1.64(ПС 35/6 кВ N52 Медвенка РУ-6 кВ сш 1, фидер Октябрьский на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
73 | Точка поставки N1.65(ПС 35/6 кВ N52 Медвенка РУ-6 кВ сш 2, фидер База на присоединении кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
74 | Точка поставки N1.66(ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ N52 сш 2, Медвенка фидера Ивановка опора N16 РЛНД 518 на изоляторах опоры ВЛ-6 кВ, в месте присоединения линейного разъединителя N518 на ВЛ-6 кВ пос. Хомяково)
75 | Точка поставки N1.67(Отпайка от ф. Плеханово РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ N52 Медвенка сш 2, на ТП-364 6/0,4 кВ на контактном соединении изоляторов опоры ВЛ-6 кВ)
76 | Точка поставки N1.68(Отпайка от ф. Медвенка РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ N52 Медвенка сш 2, на ТП N34 6/0,4 кВна контактном соединении изоляторов опоры ВЛ-6 кВ)
77 | Точка поставки (Отпайка ВЛ-6 кВ, ф.№ 6 "Плеханово" от ПС № 52 Медвенка, на КТП 1364 от оп.42)
78 | Точка поставки (Отпайка ВЛ -6 кВ, ф.6 кВ "Плеханово" от ПС № 52 Медвенка, КРУН ПП6, КТП-250/6/0,4)
79 | Точка поставки (Отпайка ВЛ -6 кВ, ф.6 кВ "Плеханово" от ПС № 52 Медвенка, КРУН ПП9, КТП-250/6/0,4)
| ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская | г. Тула, ул. Марата, 53
80 | Точка поставки N1.69(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 12Ана присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
81 | Точка поставки N1.70(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 12Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
82 | Точка поставки N1.71(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 10А на контактах подсоединения кабельных наконечников концевых воронок кабелей к кабельным разъединителям кабелей фид. 10А+Б)
83 | Точка поставки N1.72(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 10Б на контактах подсоединения кабельных наконечников концевых воронок кабелей к кабельным разъединителям кабелей фид. 10А+Б)
84 | Точка поставки N1.73(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 40А на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
85 | Точка поставки N1.74(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская РУ-6 кВ сш 1, фидер 40Б на присоединении кабельных наконечников к кабельным разъединителям концевых воронок кабелей)
86 | Точка поставки N1.75(ПС 110/35/6 кВ N64 Кировская кабель 7 А РУ-6 кВ сш 1,фидер 7А+Б на контактах подсоединения кабельных наконечников концевых воронок кабелей к кабельному разъединителю кабеля 7А фид. 7А+Б)
87 | Точка поставки N1.211(Кабель 18А ЛЭП 6 кВ N18 А+Б ПС 110/35/6 кВN64 Кировская РУ-6 кВ яч. 18А+Б - ТП-1150 6/0,4 кВ на контактах присоединения кабельных наконечников к кабельным разъединителям кабеля 18 А ЛЭП 6 кВ N18А+Б резервной ячейки 6 кВ 18А+Б ПС 110/35/6 кВ N64 РУ-6 кВ Кировская)
| ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская | г. Тула, ул. Малые Гончары, 9 а
88 | Точка поставки N1.87(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 1,фидер 7 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
89 | Точка поставки N1.88(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 1, фидер 3 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
90 | Точка поставки N1.89(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 1,фидер 9 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
91 | Точка поставки N1.90(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 2, фидер 6 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
92 | Точка поставки N1.91(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 2, фидер 8 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
93 | Точка поставки N1.92(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 2, фидер 12 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
94 | Точка поставки N1.93(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-6 кВ сш 2, фидер 26 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
95 | Точка поставки N1.94(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 1,фидер 41 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
96 | Точка поставки N1.95(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 1,фидер 49 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
97 | Точка поставки N1.96(ПС 110/10/6 кВN145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
98 | Точка поставки N1.97(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 2, фидер 38 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
99 | Точка поставки N1.98(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 2, фидер 42 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
100 | Точка поставки N1.99(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 2, фидер 46 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
101 | Точка поставки N1.100(ПС 110/10/6 кВ N145 Октябрьская РУ-10 кВ сш 2, фидер 44 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
| ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново | г. Тула, ул. Одоевское шоссе, 4
102 | Точка поставки N1.101(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 1, фидер 7 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
103 | Точка поставки N1.102(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 1, фидер 9 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
104 | Точка поставки N1.103(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 3, фидер 27 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
105 | Точка поставки N1.104(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 3, фидер 29 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
106 | Точка поставки N1.105(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-10 кВ сш 1, фидер 41 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
107 | Точка поставки N1.106(ПС 110/10/6 кВN149 Мясново РУ-6 кВ сш 2, фидер 2 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
108 | Точка поставки N1.107(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
109 | Точка поставки N1.108(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
110 | Точка поставки N1.109(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 4, фидер 20 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
111 | Точка поставки N1.110(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-6 кВ сш 4, фидер 22 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
112 | Точка поставки N1.111(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-10 кВ сш 2, фидер 46 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
113 | Точка поставки N1.112(ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново РУ-10 кВ сш 2, фидер 52 присоединение кабельных наконечников к кабельному разъединителю)
114 | Точка поставки N1.113(ВЛ-6 кВ опора N44 от ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново сш 3, фидер 31 на контактном соединении изоляторов опоры N44 ВЛ-6 кВ)
115 | Точка поставки N1.113(ВЛ-6 кВ опора N44 от ПС 110/10/6 кВ N149 Мясново сш 3, фидер 65 на контактном соединении изоляторов опоры N44 ВЛ-6 кВ)
| ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская | г. Тула, ул. Приупская, 1в
116 | Точка поставки N1.114(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 1, фидер 1 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
117 | Точка поставки N1.115(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 1, фидер 5 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
118 | Точка поставки N1.116(ПС 110/10/6 кВN202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 1, фидер 3 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
119 | Точка поставки N1.117(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 1, фидер 9 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
120 | Точка поставки N1.118(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-10 кВсш 1, фидер 31 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
121 | Точка поставки N1.119(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-10 кВсш 1, фидер 35 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
122 | Точка поставки N1.120(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
123 | Точка поставки N1.121(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 2, фидер 6 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
124 | Точка поставки N1.122(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 2, фидер 8 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
125 | Точка поставки N1.123(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 на контактах присоединения кабельных наконечников к кабельным разъединителям первого кабеля ЛЭП 6 кВ N10 от яч. 6 кВ N10 ПС 110\10\6 кВ N202 "Пролетарская " на РП 66)
126 | Точка поставки N1.124(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-10 кВ сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
127 | Точка поставки N1.125(ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-10 кВ сш 2, фидер 34 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
128 | Точка поставки N1.126(ПС 110/10/6 кВN202 Пролетарская РУ-10 кВ сш 2, фидер 36 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
129 | Точка поставки N1.210(ЛЭП-6 кВ N13 ПС 110/10/6 кВ N202 Пролетарская РУ-6 кВ фидер 13 сш 1 - ТП-585 6кВ яч. 10 на контактах присоединения кабельных наконечников кабеля ЛЭП-6 кВ N13 от яч. 6 кВ N13 ПС 110/10/6 N202 "Пролетарская" к яч. 6 кВ N10 ТП-585)
| ПС 110/10/6 кВ N218 Южная | г. Тула, ул. Оружейная, 41
130 | Точка поставки N1.127(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 1А на контактах подсоединения кабельных наконечников к кабельным сборкам)
131 | Точка поставки N1.129(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 9А на контактах подсоединения кабельных наконечников к кабельным сборкам)
132 | Точка поставки N1.131(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 11 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
133 | Точка поставки N1.132(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 13А на контактах подсоединения кабельных наконечников к кабельным сборкам)
134 | Точка поставки N1.133(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 1, фидер 13Б на контактах подсоединения кабельных наконечников к кабельным сборкам)
135 | Точка поставки N1.134(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 1, фидер 19 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
136 | Точка поставки N1.135(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 1, фидер 21 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
137 | Точка поставки N1.136(ПС 110/10/6 кВN218 Южная РУ-10 кВ сш 1, фидер 27 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
138 | Точка поставки N1.137(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 2, фидер 2 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
139 | Точка поставки N1.138(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
140 | Точка поставки N1.139(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 20 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
141 | Точка поставки N1.140(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 22 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
142 | Точка поставки N1.141(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 26 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
143 | Точка поставки N1.142(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 32 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
144 | Точка поставки N1.143(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
145 | Точка поставки N1.143(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 23 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
146 | Точка поставки N1.219(ПС 110/10/6кВ N218 Южная РУ-10кВ фидер 40 сш 4 На контактах присоединения кабельных наконечников двух кабелей в кабельном отсеке двух кабелей ЛЭП-10 кВ от яч. 10 кВ N40 ПС 110/10/6 кВ N218 "Южная" на РП 21 и РП 74)
147 | Точка поставки N1.143(ПС 110/10/6 кВ N218 Южная РУ-10 кВ сш 2, фидер 44 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
148 | Точка поставки N1.223(ПС 110/10/6кВ N218 Южная РУ-10кВ фидер 50 сш 6 На контактах присоединения кабельных наконечников кабеля в кабельном отсеке кабеля ЛЭП-10 кВ от яч. 10 кВ N50 ПС 110/10/6 кВ N218 "Южная" на РП 82)
| ПС 110/10/6 кв N219 Центральная | г. Тула, ул. 1 -я Хомутовка, 40
149 | Точка поставки N1.144(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 1, фидер 1 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
150 | Точка поставки N1.145(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 1, фидер 5 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
151 | Точка поставки N1.146(ПС 110/10/6 кВN219 Центральная РУ-6 кВ сш 1, фидер 7 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
152 | Точка поставки N1.147(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 1, фидер 9 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
153 | Точка поставки N1.148(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 1, фидер 21 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
154 | Точка поставки N1.149(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 1, фидер 29 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
155 | Точка поставки N1.150(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
156 | Точка поставки N1.151(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 2, фидер 8 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
157 | Точка поставки N1.152(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
158 | Точка поставки N1.153(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-6 кВ сш 2, фидер 12 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
159 | Точка поставки N1.154(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 2, фидер 20 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
160 | Точка поставки N1.155(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 2, фидер 28 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
161 | Точка поставки N1.155(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 2, фидер 23 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
162 | Точка поставки N1.155(ПС 110/10/6 кВ N219 Центральная РУ-10 кВ сш 2, фидер 26 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
| ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная | г. Тула, ул. Нижняя Упская, 19
163 | Точка поставки N1.156(ПС 110/10/6 кВN243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 1, фидер 5 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
164 | Точка поставки N1.157(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 1, фидер 9 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
165 | Точка поставки N1.158(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 1, фидер 15 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
166 | Точка поставки N1.159(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 1, фидер 17 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
167 | Точка поставки N1.160(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 1, фидер 23 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
168 | Точка поставки N1.161(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 1, фидер 25 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
169 | Точка поставки N1.162(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 1, фидер 27 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
170 | Точка поставки N1.163(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 1, фидер 33 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
171 | Точка поставки N1.164(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 2, фидер 2 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
172 | Точка поставки N1.165(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
173 | Точка поставки N1.166(ПС 110/10/6 кВN243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 2, фидер 6 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
174 | Точка поставки N1.167(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-6 кВ сш 2, фидер 12А на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
175 | Точка поставки N1.169(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 2, фидер 26 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
176 | Точка поставки N1.170(ПС 110/10/6 кВ N243 Привокзальная РУ-10 кВ сш 2, фидер 28 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
177 | Точка поставки N1.214(ЛЭП 10 кВ N36 ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная" яч. 36 сш 2 - РП 86 на контактах присоединения кабельных наконечников к кабельным разъединителям кабеля ЛЭП 10 кВ N36 от яч.10 кВ N36 ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная")
178 | Точка поставки N1.213(ЛЭП 10 кВ N19 ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная" яч. 19 сш 1 - РП 86 на контактах присоединения кабельных наконечников к кабельным разъединителям кабеля ЛЭП 10 кВ N19 от яч.10 кВ N19 ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная")
179 | Точка поставки N1.212(ЛЭП 6 кВ "Центр" ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная"сш 1 на яч. N1 РП 60 и яч.N6 РП 39 на контактах присоединения кабельных наконечников двух кабелей ЛЭП-6 кВ "Центр" от яч. 6 кВ "Центр" ПС110/10/6 кВ N243 "Привокзальная" на яч. N1 РП 60 и яч.N6 РП 39)
| ПС 110/10 кВ N304 Глушанки | Тульская обл., Ленинский р-н, с. Глухие поляны
180 | Точка поставки N1.171(ПС 110/10 кВ N304 Глушанки РУ-10 кВ сш 1, фидер 1 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
181 | Точка поставки N1.172(ПС 110/10 кВ N304 Глушанки РУ-10 кВ сш 1, фидер 7 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
182 | Точка поставки N1.173(ПС 110/10 кВ N304 Глушанки РУ-10 кВ сш 1, фидер 11 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
183 | Точка поставки N1.174(ПС 110/10 кВ N304 Глушанки РУ-10 кВ сш 2, фидер 2 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
184 | Точка поставки N1.175(ПС 110/10 кВ N304 Глушанки РУ-10 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
185 | Точка поставки N1.176(ПС 110/10 кВN304 Глушанки РУ-10 кВ сш 2, фидер 8 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
186 | Точка поставки N1.176(ПС 110/10 кВN304 Глушанки РУ-10 кВ сш 2, фидер 10 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
187 | Точка поставки N1.176(ПС 110/10 кВN304 Глушанки РУ-10 кВ сш 2, фидер 15 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
| ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица | г. Тула, ул. Куренкова, 14 а
188 | Точка поставки N1.177(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 1, фидер 1 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
189 | Точка поставки N1.178(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 1, фидер 3 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
190 | Точка поставки N1.179(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-10 кВ сш 1, фидер 39 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
191 | Точка поставки N1.180(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 2 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
192 | Точка поставки N1.181(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
193 | Точка поставки N1.182(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 6 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
194 | Точка поставки N1.183(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 10 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
195 | Точка поставки N1.184(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-10 кВ сш 2, фидер 30 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
196 | Точка поставки N1.181(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 15 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
197 | Точка поставки N1.181(ПС 110/10/6 кВ N370 Тулица РУ-6 кВ сш 2, фидер 34 на присоединении кабельных наконечников к кабельным сборкам)
| ГПП N5 35/6 кВ Косогорская | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Орловское шоссе, 4
198 | Точка поставки N1.185(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 1, фидер 108 на присоединении кабельного фидера N108 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская )
199 | Точка поставки N1.186(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 1, фидер 117 на присоединении кабельного фидера N117 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская )
200 | Точка поставки N1.187(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 1, фидер 119 на присоединении кабельного фидера N119 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская )
201 | Точка поставки N1.188(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 2, фидер 137 на присоединении кабельного фидера N137 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская )
202 | Точка поставки N1.189(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 2, фидер 139 на присоединении кабельного фидера N139 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская)
203 | Точка поставки N1.190(ГПП N5 35/6 кВ Косогорская РУ-6 кВ сш 2, фидер 150 на присоединении кабельного фидера N150 к линейному разъединителю в высоковольтной ячейке ЗРУ-6 кВ ГПП N5 Косогорская )
| ПС 110/10/6 кВ N392 Фрунзенская | г. Тула, ул. Мосина, 2
204 | Точка поставки N1.191(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-6 кВ сш 2, фидер 12 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N12)
205 | Точка поставки N1.192(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 3, фидер 33 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N33)
206 | Точка поставки N1.193(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 4, фидер 34 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N34)
207 | Точка поставки N1.194(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 3, фидер 35 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N35)
208 | Точка поставки N1.195(ПС 110/10/6 кВN392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 4, фидер 36 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N36)
209 | Точка поставки N1.196(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 4, фидер 38 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N38)
210 | Точка поставки N1.197(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-10 кВ сш 4, фидер 48 на кабельных наконечниках кабелей абонента фид.N48)
211 | Точка поставки N1.198(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-6 кВ сш 1, фидер 23 на контактах присоединения кабельных наконечников на кабельном разъединителе первого кабеля ЛЭП 6 кВ N9 от яч. 6 кВ N9 ПС N392 "Фрунзенская")
212 | Точка поставки N1.215(КЛ 6 кВ N23 ПС N392 "Фрунзенская" яч. 6 кВ N23 сш 1 - ячейка 6 кВ N10 РП 17 на контактах присоединения кабельного наконечника к кабельному разъединителю кабеля ЛЭП-6 кВ N23 в сторону яч. 6 кВ N10 РП 17)
213 | Точка поставки N1.199(ПС 110/10/6 кВ N392 "Фрунзенская" РУ-6 кВ сш 2, фидер 20 на зажимах кабельных наконечников фид.N20 РУ-6 кВ)
| ПС 110/6 кВ N306 Комбайновая | г. Тула, ул. Щегловская засека, 17
214 | Точка поставки N1.200(ПС 110/6 кВ N306 "Комбайновая" РУ-6 кВ сш 2, фидер 4 на зажимах кабельных наконечников фид.N4 РУ-6 кВ)
215 | Точка поставки N1.201(ПС 110/6 кВ N306 "Комбайновая" РУ-6 кВ сш 1,фидер 41 на зажимах кабельных наконечников фид.N41 РУ-6 кВ)
| ПС 110/6 кВ N109 Юбилейная | г. Тула, ул. Советская, 1 а
216 | Точка поставки N1.216(КЛ 6 кВ N8 ПС N109 "Юбилейная" сш 2 - РП 23 Контакты присоединения кабельных наконечников к кабельному разъединителю кабеля ЛЭП-6 кВ N8 в сторону РП 23)
217 | Точка поставки N1.202(ПС 110/6 кВ N109 "Юбилейная" РУ-6 кВ сш 2, ячейка 9 на присоединении кабельных наконечников РУ-6 кВ ф.24 ПС-109)
218 | Точка поставки N1.202(ПС 110/6 кВ N109 "Юбилейная" РУ-6 кВ сш 2, ячейка7 на присоединении кабельных наконечников РУ-6 кВ ф.24 ПС-109)
219 | Точка поставки N1.217(КЛ 6 кВ N4 ПС N109 "Юбилейная" сш1 - РП 3 яч. N3 Контакты присоединения кабельных наконечников к кабельному разъединителю кабеля ЛЭП-6 кВ N4 в сторону РП 3 яч. N3)
220 | Точка поставки N1.218(КЛ 6 кВ N3 ПС N109 "Юбилейная" сш 1- РП 23 Контакты присоединения кабельных наконечников к кабельному разъединителю кабеля ЛЭП-6 кВ N3 в сторону РП 23)
221 | Точка поставки N1.202(ПС 110/6 кВ N109 "Юбилейная" РУ-6 кВ сш 2, фидер 14 на присоединении кабельных наконечников РУ-6 кВ ф.24 ПС-109)
| ЦРБ N6 цеха 7 АК "Тулачермет" | г. Тула, ул. Пржевальского, 2
222 | Точка поставки N1.203(ЦРП 6 кВ цеха 7 АК "Тулачермет" РУ-6 кВ сш 3, фидер 31 на контактах присоединения кабеля в ячейке N31 ЦРП)
223 | Точка поставки N1.204(ЦРП 6 кВ цеха 7 АК "Тулачермет" РУ-6 кВ сш 1,фидер 9 на контактах присоединения кабеля в ячейке N9 ЦРП)
224 | Точка поставки N1.205(ЦРП 6 кВ цеха 7 АК"Тулачермет"РУ-6 кВ сш 1,фидер 11 на контактах присоединения кабеля в ячейке N11 ЦРП)
225 | Точка поставки N1.206(ЦРП 6 кВ цеха 7 АК "Тулачермет" РУ-6 кВ сш 2, фидер 30 (на контактах присоединения кабеля в ячейке N30 ЦРП)
| ТП 6/0,4 кВ ООО "Яснополянская фабрика тары и упаковки" | Тульская область, Ленинский район, д. Судаково, мкр. пос. Лесной, д.50
226 | Точка поставки N1.207(ТП 6/0,4 кВ ООО "ЯФТиУ" РУ-6 кВ фидер от ТП-622 6/0,4 кВ кабельных наконечниках кабеля 6 кВ в РУ-6 кВ ТП ООО "ЯФТиУ" в ячейке на ТП-622)
227 | Точка поставки N1.208(ВЛ-0,4 кВ опора N21 отпайка на п. Лесной на кабельных спусках к ящику с коммутационным аппаратом и учетом электроэнергии на опоре N21)
228 | Точка поставки N1.209(ВЛ-0,4 кВ опора N2 отпайка на п. Лесной на кабельных спусках к ящику с коммутационным аппаратом и учетом электроэнергии на опоре N2)
| ПС № 433 "Стечкин" | ТО, Ленинский р-н, СП Ильинское, с.Осиновая Гора, стр.6
229 | Точка поставки ( 10 кВ Фидер 23 ПС 110/10 кВ № 433 "Стечкин" КРУН - 10кВ)
230 | Точка поставки ( 10 кВ Фидер 28 ПС 110/10 кВ № 433 "Стечкин" КРУН - 10кВ)
| ТП 1160 АО "Тулагорводоканал" | г.Тула, п.Хомяково
231 | КТП КНС п.Хомяково (очистные сооружения) ВЛ 6 кВ МТП 833-ЛР 518
| Тяговая п/ст "МУП "Тулгорэлектротранс" | г.Тула, Щекинское шоссе
232 | Точка поставки ПС 21 тяговая п*ст № 2 Жилой дом
| МТП-34 Комарки | г.Тула, пос.Комарки
233 | Точка поставки ПС Мыза Фидер д.Комарки
| ПС №92 Маслово | г.Тула, Ленинский р-н, с.Маслово
234 | Точка поставки отпайка от ВЛ-6 кВ № 9 с ПС № 92 Маслово, оп.№ 1, КТП 1340
| ЗАО "Инвестиционно-строительная компания" | г.Тула, Веневское ш., д.21
235 | КТП ЗАО "Инвестиционно-строительная компания"
| ОАО "Штамп" | г.Тула, Веневское ш., д.17
236 | ТП 24 ОАО "Штамп"